常州市香梅小学电力维修项目编制说明

- 项目名称：常州市香梅小学电力维修项目

- 项目概况：本次招标范围为常州市香梅小学电力维修项目。

- 编制范围：电缆及电缆保护管敷设、路面破除及恢复、绿化恢复。

- 编制依据

- 本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建

筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》(2014)及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容、常建[2016]94号、常建[2014]279号、常建[2017]133号、苏建函价〔2019〕178号文、常建[2019]1号文、[2019]第19号、[2021]第16号等编制。

- 招标文件、设计图纸、委托方的编制要求及相关问题回复。

- 施工现场情况、工程特点等。

- 控制价人工工资按照苏建函价[2025]273号文；控制价材料价格参见常州市2026年1月份常州建筑工程材料信息价（1月份没有的逐月前推），信息价缺项的按市场询价（除税价）计取。招标控制价严格按照《建设工程工程量清单计价规范》等规定编制。

- 工程量清单部分

- 编制范围：室外电缆及其保护管敷设，路面破除及恢复、绿化开挖及恢复。

- 各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标人自行考虑。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 防火封堵中包含防火泥、防火隔板等均需综合考虑在投标单价中，结算时不调整。

- 线缆为乙供，主材价计入综合单价，所有线缆敷设价格（含强电、弱电电缆、矿物质电缆），敷设方式不管在管内、水平桥架、竖直桥架内敷设，结算时价格均不调整。

- 各投标单位应到施工现场踏勘，对施工中可能发生的措施费应充分考虑并在投标报价中注明。

- 以项为单位的措施费项目总价包干，结算时不再另行调整。

- 按独立费计价的项目包含完成该项目除措施费规费税金以外的全部费用，投标单价执行包干综合单价，结算时不予调整。

- 废料外运根据现场实际，投标人自行考虑运距、处置及渣土费等全部费用在综合单价中。

- 混凝土均为商品砼，清单综合单价包括模板养生等工作内容。

- 土方开挖过程中，投标人须保护原有地下管线，避免碰坏原有地下管道。

| 序号 | 材料、设备名称 | 供应厂家和产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 上上、远东、江南、熊猫或同等档次的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |
| 2 | 电工塑料管等 | 中财、伟星、公元、永高或同等档次的其他品牌 | 质量符合设计和规范要求 |

2026年2月